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Фільтри повітряні та пилозбірники


ООО «ФОЛТЕР-УКРАИНА»
www.folter.com.ua   E-mail: info@folter.com.ua
Тел. (057) 719-35-52, 719-80-27

Анкета №2 для вибору обладнання для улавлювання пилу в системах витяжної вентиляції.
	№

п/п
	Питання
	Графа для заповнення

	1
	Тип виробництва, короткий опис технологічного процесу.
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Об'ємний розхід очищуваних газів (повітря), м³/год.
	

	3
	Температура очищуваних газів, °С.
	

	4
	Вологість очищуваних газів, %, точка роси, °С.
	

	5
	Час і періодичність роботи технологічного обладнання, год/добу.
	

	6
	Можливі коливання розходу повітря (min, max), м³/год.
	

	7
	Концентрація пилу на вході, г/м³.
	

	8
	Орієнтований дисперсний склад пилу, розмір мкм/відсотки, %.
	

	
	До 2мкм
	2-5мкм
	5-10мкм
	10-20мкм
	20-40мкм
	40-100мкм
	Від 100мкм

	%
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Типи пилу, % вміст за видами.
	

	
	
	

	10
	Властивості пилу (абразивність, корозійність, вміст вологи, кут нахилу, злипання, текучість, горючість, вибухонебезпека).
	

	11
	Густина пилу, г/см³ (кг/м³).
	

	12
	Насипна густина пилу, кг/м³.
	

	13
	Потрібна концентрація пилу в повітрі після очищення, мг/м³.
	

	14
	Вимога до рециркуляції очищеного повітря.
	

	15
	Діапазон зовнішніх температур, °C.
	

	16
	Потрібний тиск (рідукція) в корпусі пилеуловлювача, Па.
	

	17
	Розміри майданчика (інші габаритні вимоги для розміщення фільтра).


	

	
	
	

	18
	Можливість розміщення пилеуловлювача в обігріваному приміщенні.
	

	19
	Потрібний рівень висоти викиду пиловикидів із бункерів, м.
	

	20
	Наявність стиснутого повітря, тиск, якість очищення і висушування.
	

	21
	Наявність технічної води.
	

	22
	Наявність очисних споруд.
	

	23
	Спеціальні вимоги до автоматизації.
	

	24
	Спеціальні вимоги.
	

	25
	Назва організації

Поштова адреса

Контактна особа (ПІБ, посада)

Телефон, факс, E-mail

Дата складання
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